## Лист1
№ п/п | ПЭС | РЭС | ПС | [10 empty] | РП |  |  |  |  | ТП | [7 empty] | Адрес |  | ПУ | [6 empty] | Трансформаторы | [7 empty] | Связь с ПУ |  |  |  | УСПД | Абонент | Области видимости | Тариф
[5 empty] | Высокая сторона |  |  |  | Низкая сторона | [10 empty] | Высокая сторона |  |  | Низкая сторона
|  |  | ПС | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | РП | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Линия/фидер | ТП | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | Адрес ФИАС | Квартира | Тип ПУ | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | ТТ, фаза 1 | ТТ, фаза 2 | ТТ, фаза 3 | ТН, фаза 1 | ТН, фаза 2 | ТН, фаза 3 | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса
a4568775-915c-4743-aaf8-8ebd24b8695e | Ясногорский РЭС | ПС Ненашево | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | 35 кВ |  |  |  |  | 10 кВ | СШ-1 | яч. 10 кВ ф. 5 | Ячейка присоединения | ф. 5 | [5 empty] | КТП-11216 | СШ-1 | ПС Ненашево Ф-5 |  | СШ-1 | яч. Т-1 | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора |  |  |  | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС) | 0335030012296 |  | 01.10.2022 |  |  | 3 | 120 | 1 | [6 empty] | 2296 | Высокий уровень доступа (HLS) | AdministratorSIT |  | 24297 (Системы и технологии, Промприбор - SM160)¦Класс=Маршрут через SM160¦Приоритет=0¦Категория=Комбинированный¦Коэффициент трансформации по току=120¦Коэффициент трансформации по напряжению=1 |  | Ясногорский РЭС
7ce3f602-bc2c-407f-b130-a328df902715 | Ясногорский РЭС | ПС Ненашево | ПС 35/10 кВ №381 Ненашево | 35 кВ |  |  |  |  | 10 кВ | СШ-1 | яч. 10 кВ ф. 5 | Ячейка присоединения | ф. 5 | [5 empty] | ТП-11110 | СШ-1 | ПС Ненашево Ф-5 |  | СШ-1 | яч. 2 | Ячейка присоединения | ЛЭП-2 | Тульская обл, Заокский р-н, тер СНТ Александровские сады (деревня Александровка), ул Анреевская слобода, д 48202422093012 |  | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-04 (СПОДЭС) | 48202422093012 | 01.01.2022 | 12.01.2024 | 01.01.2022 |  | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 3012 | Высокий уровень доступа (HLS) | 00000000 |  | 48376021103847 (МИР - МИР МК-01А)¦Класс=Маршрут через МИР МК-01¦Приоритет=0¦Категория=Комбинированный¦Читать данные из УСПД=True |  | "Энсис"